## 询价通知书
广饶县人民医院询价通知书
序号 | 产品名称 | 项目要求或规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 排烟防火阀 |  | 只 | 3
2 | 火灾显示盘 |  | 只 | 1
3 | 可调式减压阀 |  | 台 | 1
4 | 防火门 | 1.48*2.04和1.47*2.06，符合国家消防要求 | 扇 | 2
5 | 消防泵房内拆除2台DN150湿式报警阀及其附件、2台DN150阀门 |  | 项 | 1
6 | 消防泵房内拆除报警阀及阀门后DN150管道连接及封堵 |  | 项 | 1
7 | 消防泵房内拆除联动模块及线路 |  | 项 | 1
8 | 压力开关启泵电缆（RVV2*1.5） |  | 米 | 400
9 | 儿保科用电焊工切割拆除DN150管道、焊接法兰及封堵管道 |  | 项 | 1
10 | DN150湿式报警阀及阀门，增加联动模块 |  | 台 | 2
11 | 输入输出模块 |  | 只 | 1
注：1、控制价：2.5万元；2、付款方式：完成验收后一个月内一次性付清。3、报价包含安装费、材料费、吊车等所有费用
报价说明：报价时须按照询价通知书内容填写，不符合要求视为无效报价。如有不明事宜请打以下联系电话！本次询价货物价格有效期为一年！
联系电话：0546-6921828 联系人：娄主任 18561216952 邮箱：grxrmyygzk@163.com
1.报价时间：2024年4月18日周四上午09：00之前 2.报价要求：在规定时间将盖章后的报价单、营业执照【放入档案袋（档案袋两头加盖公章密封，档案袋外标明所投产品名称）】报送至广饶县人民医院招标办评标室（办公楼11楼1105房间）。 3.地址：山东省广饶县花苑路180号，广饶县人民医院招标办（办公楼11楼1105房间），也可顺丰快递至以上地址(务必在规定报价时间之前送达），收件人：娄主任 18561216952
以上报价含运费、税费等费用，被询价的供应商应一次报出不得更改的价格。采购人根据质量、服务、报价均满足采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。中标供应商所供设备经验收合格后方可供货，如验收不合格则由第二中标人供货验收，以此类推。
报价单位：
联系人： |  | 联系电话：
2024-04-15